## UART Command
Project Version : v6.10.5
명령어는 대소문자 구분없이 입력 가능
Tera Term 사용 Setting : BaudRate 115200, 줄바꿈 수신 CR, 줄바꿈 송신 CR+LF, 지역에코 체크
UI 에서도 Others - UART Command 기능을 이용하여 하기 명령어를 같은 방식으로 넣어줄 수 있음. (단 Return 값이 없어서 Read 불가능)
Command | Authority | Type | Data Range | 입력방식 | Descriptions | 참조
roic | USER | Integer | Variable | roic (cmd) (data) | ROIC Configuration Setting for ADAS1258 간단한 설명은 'hroic' 를 통해 확인 가능. 자세한 내용은 ADAS1258 Datasheet 참조 | 참조1
h | USER | - | - | h | 현재 Authority 에서 사용가능한 명령어들 나열
auth | USER | Integer | 0~0xFFFFFFFF | auth (data) | 1234 : Engineer Mode 진입 8546 : Secret Mode 진입 나머지 : User Mode 진입
stat | USER | - | - | stat | 현재 디텍터 상태 표시 for User
psel | USER | Integer | 0~14 | Read : psel Write : psel (data) | Test Pattern 선택 0 : None 1 ~ 3 : Two Point Calibration 을 위한 Test Pattern 4 ~ 8 : Logic 정상동작 확인을 위한 Test Pattern 9 ~ 14 : Multi Point Calibration 을 위한 Test Pattern
bmode | USER | Integer | 0~7 | Read : bmode Write : bmode (data) | Binning Mode 선택 0 : None 1 : 2x2 Analog Binning 2 : 2x2 Digital Binning [SUM] 3 : 2x2 Digital Binning [AVERAGE] 4 : 3x3 Digital Binning [SUM] 5 : 3x3 Digital Binning [AVERAGE] 6 : 4x4 Digital Binning [SUM] 7 : 4x4 Digital Binning [AVERAGE]
tmode | USER | Integer | 0~2 | Read : tmode Write : tmode (data) | Trigger Mode 선택 0 : Free Running Mode 1 : External Trigger Mode 0 (Trigger 에 따라 Frame Rate 결정) 2 : External Trigger Mode 1 (Trigger 에 따라 Frame Rate & EWT 결정) |  | reg 0x3c TI_TFT_CTRL sreg_trig_mode 0이 아니면 sreg_grab_en and iext_trig and not sext_trig_1d; idle에 조건에도 걸려있음, mode2의 경우 ewt에서도 걸려있음, sexp_time, exp_time도 뭔가 걸려있음
tdly | USER | Integer | 0~60000 | Read : tdly Write : tdly (data) | External Trigger 입력 후 실제 EWT 시작까지의 Delay 결정 [단위 : us] |  | TI_TFT_TOP - TI_FRAME_MANAGER - TRIG_DELAY
smode | USER | Integer | 0~1 | Read : smode Write : smode (data) | Shutter Mode 결정 0 : Rolling Shutter 1 : Global Shutter
emode | USER | Integer | 0~1 | Read : emode Write : emode (data) | EWT Mode 결정 0 : Frame Rate 에 따라 EWT Max 범위 결정 1 : EWT 에 따라 Frame Rate 결정
roi | USER | Integer | data0 + data2 <= WIDTH data1 + data3 <= HEIGHT data0, data2 간격 : 4 Pixel data1, data3 간격 : 2 Pixel | Read : roi Write : roi (data0) (data1) (data2) (data3) | ROI Size 결정 data0 : ROI Offset X data1 : ROI Offset Y data2 : ROI Width data3 : ROI Height | 참조2
frate | USER | Float | Variable depending on Image Size | Read : frate Write : frate (data) | Frame Rate 결정 [단위 : fps] - emode 가 1일 경우 해당 Frame Time 보다 EWT 가 더 클 경우 무시됨 - tmode 가 1 혹은 2일 경우 Write 불가능
ewt | USER | Integer | Variable depending on frame Rate | Read : ewt Write : ewt (data) | Exposure Window Open Time 결정 [단위 : us] 단, Rolling Shutter 는 EWT 가 Frame Rate 에 의해 결정되므로 Read Only
max | USER | - | - | max | Max Frame Rate 와 Global Shutter 에서의 Max EWT 확인
gain | USER | Integer | 0~1 | Read : gain Write : gain (data) | Gain Calibration Mode On / Off
offset | USER | Integer | 0~1 | Read : offset Write : offset (data) | Offset Calibration Mode On / Off
defect | USER | Integer | 0~1 | Read : defect Write : defect (data) | Defect Calibration Mode On / Off
dmap | USER | Integer | 0~1 | Read : dmap Write : dmap (data) | Defect Map 확인
ghost | USER | Integer | 0~60000 | Ghost Reduction Only : ghost With Vbias Disable Time : ghost (data) | Ghost Reduction 을 위한 VBIAS Disable 시간 설정 [단위 : ms]
ifs | USER | Integer | 0~63 | Read : ifs Write : ifs (data) | ROIC 의 IFS Value 제어
dgain | USER | Integer | 1~1600 | Read : dgain Write : dgain (data) | Digital Gain 제어 Digital Gain = (Value * 0.01) [단위 : 배수]
iproc | USER | Integer | 0~4 | Read : iproc Write : iproc (data) | Image Processing 을 위한 Mask 설정 0 : None 1 : Test Mask 2 : Embossing Mask 3 : Sharpening Mask 4 : Blurring Mask
wus | USER | Integer String | data0 : 0~3 data1 : 32byte | 현재 Table 확인 : wus Write Preset : wus (data0) with Description : wus (data0) (data1) | 현재 Detector Configuration Setting 을 Flash Memory 에 저장 data0 은 저장할 Table 을 선택하며, data1 은 table 의 descriptions 를 저장함
rus | USER | Integer | 0~3 | 현재 Table 확인 : rus Read Preset : rus (data) | Flash Memory 에 저장된 Detector Configuration Setting 을 불러옴
rtime | USER | - | - | rtime | Detector 전원이 On 된 후 현재까지의 시간 출력
rtemp | USER | - | - | rtemp | DS1731, FPGA, PHY, ROIC 온도 출력
reboot | USER | - | - | reboot | Detector 내 Application 을 Flash 로부터 다시 가져옴 (=Reboot CPU)
tser | ENGINEER | String | 16byte | Read : tser Write : tser (data) | TFT Serial Number 입력
pser | ENGINEER | String | 16byte | Read : pser Write : pser (data) | Panel Serial Number 입력
ver | ENGINEER | - | - | ver | FPGA & FW Version 출력
reg | ENGINEER | Integer | data0 : 0 ~ 0xFFFF data1 : 0 ~ 0xFFFFFFFF | Read : reg (data0) Write : reg (data0) (data1) | FPGA 내 Function 을 위한 Register R/W data0 : Address data1 : Write Data | 참조3
dreg | ENGINEER | Integer | data0 : 0 ~ 0xFFFFFFF data1 : 0 ~ 0xFFFFFFFF | Read : dreg (data0) Write : dreg (data0) (data1) | 지정된 Base Address 에서부터의 DDR3 R/W Default Base Address : 0x9000000 data0 : Address data1 : Write Data
areg | ENGINEER | Integer | data0 : 0 ~ 0xFFFFFFFF data1 : 0 ~ 0xFFFFFFFF | Read : areg (data0) Write : areg (data0) (data1) | All of FPGA Register R/W 해당 레지스터 Write 시 명확한 이해를 토대로 주의하여 접근 필요. (데이터 충돌로 인해 Rebooting 되거나 JTAG 로 다시 Programming 해야할 수 있음) data0 : Address data1 : Write Data
preg | ENGINEER | Integer | data0 : 0 ~ 0xFF data1 : 0 ~ 0xFFFF data2 : 0 ~ 0xFFFF | Read : preg (data0) (data1) Write : preg (data0) (data1) (data2) | PHY Register R/W data0 : Address data1 : Write Data | 참조4
flash | ENGINEER | Integer | data0 : 0 ~ 0x4000000 data1 : 0 ~ 0xFFFFFFFF | Flash Memory Map : flash Read : flash (data0) Write : flash (data0) (data1) | Flash Memory R/W 해당 레지스터 Write 시 명확한 이해를 토대로 주의하여 접근 필요. (JTAG 로 다시 Programming 해야할 수 있음) data0 : Address data1 : Write Data
eeprom | ENGINEER | Integer | data0 : 0 ~ 0x2000 data1 : 0xFFFFFFFF | EEPROM Size : eeprom Read : eeprom (data0) Write : eeprom (data0) (data1) | EEPROM R/W 해당 레지스터 Write 시 명확한 이해를 토대로 주의하여 접근 필요. (JTAG 로 다시 Programming 해야할 수 있음) data0 : Address data1 : Write Data
erase | ENGINEER | Integer | 0 ~ 10 | Erase Map : erase Erase 수행 : erase (data) | Flash Memory 혹은 EEPROM, DDR3 의 Data 제거 0 : Bitstream in Flash Memory 1 : Allocation Table in Flash Memory 2 : XML in Flash Memory 3 : Application in Flash Memory 4 : User Preset in Flash Memory 5 : Detector Info in Flash Memory 6 : Defect Data in Flash Memory 7 : NUC Data in Flash Memory 8 : All of Flash Memory 9 : All of EEPROM 10 : NUC Data in DDR3
cddr | ENGINEER | Integer | 0 ~ 9 | DDR3 Map for Check Data : cddr DDR3 Data 출력 : cddr (data) | DDR3 에 저장된 Data 를 Image 로 출력 0 : Normal 1~5 : Reference Image 6 : Calibration Gain Data (The lowest Level) 7 : Calibration Offset Data (The lowest Level) 8 : Normal Image 9 : Debugging
wddr | ENGINEER | Integer | 0 ~ 5 | Reference Image Map : wddr Write Image : wddr (data) | Gain Calibration Data 생성을 위한 Reference Image 획득 및 저장 0 : Normal (Calibration 용도로 사용되지 않음, for 현재 이미지의 평균 데이터 출력) 1~5 : Reference Image | 참조5
gcal | ENGINEER | - | - | gcal | 저장된 Reference Image 를 바탕으로 Gain & Offset Calibration Parameter 획득 | 참조5
ucal | ENGINEER | - | - | ucal | Reference Image 0 (Offset Data) 를 기준으로 Calibration Parameter 를 재조정 | 참조5
dcal | ENGINEER | Integer | 0 ~ 4 | dcal (data) | 선택한 Reference Image 를 바탕으로 Defect 좌표를 찾은 후 적용 0~4 : Reference Image
sens | ENGINEER | Integer | 0 ~ 0xFFFFFFFF | Read : sens Write : sens (data) | Defect 좌표를 찾을 때의 민감도 설정 (값이 낮을 수록 더 민감하게 Defect 를 찾음)
wrdot | ENGINEER | Integer | 0 ~ HEIGHT | Read : wrdot Add : wrdot (data) Remove : wrdot (data) (1) | Row 단위 Defect 좌표 추가 / 제거
wcdot | ENGINEER | Integer | 0 ~ WIDTH | Read : wcdot Add : wcdot (data) Remove : wcdot (data) (1) | Column 단위 Defect 좌표 추가 / 제거
wdot | ENGINEER | Integer | data0 : 0 ~ WIDTH data1 : 0 ~ HEIGHT | Read : wdot Add : wdot (data0) (data1) Remove : wdot (data0) (data1) (1) | Defect 좌표 추가 / 제거
rdot | ENGINEER | Integer | 0 ~ 3 | rdot (data) | Read Defect 0 : Auto 로 입력된 Defect 좌표 출력 1 : Manual 로 입력된 Defect 좌표 출력 2 : Manual 로 입력된 Row 단위 Defect 좌표 출력 3 : Manual 로 입력된 Column 단위 Defect 좌표 출력
cdot | ENGINEER | Integer | 0 ~ 3 | cdot (data) | Clear Defect 0 : Auto 로 입력된 모든 Defect 좌표 제거 1 : Manual 로 입력된 모든 Defect 좌표 제거 2 : Manual 로 입력된 모든 Row 단위 Defect 좌표 제거 3 : Manual 로 입력된 모든 Column 단위 Defect 좌표 제거
wns | ENGINEER | - | - | wns | NUC Parameter 를 Flash Memory 에 Save
rns | ENGINEER | - | - | rns | NUC Parameter 를 Flash Memory 로부터 Load
wds | ENGINEER | - | - | wds | Defect Parameter 를 Flash Memory 에 Save
rds | ENGINEER | - | - | rds | Defect Parameter 를 Flash Memory 로부터 Load
hwdbg | ENGINEER | Integer | 0 ~ 2 | Read : hwdbg Write : hwdbg (data) | Hardware Debugging Mode (설계 추가 검증 필요) 0 : None 1 : Grab 이 종료되면 Offset 자동갱신 2 : 평균처리된 Output Image 출력
bright | ENGINEER | Integer | 0 ~ 0x1FFFF | Read : bright Write : bright (data) | 밝기 제어 (Pixel 덧셈 연산) 0x00000 ~ 0x0FFFF : 밝기 감소 0x10000 ~ 0x1FFFF : 밝기 증가
contra | ENGINEER | Integer | 0 ~ 0xFFFF | Read : contra Write : contra (data) | 감도 제어 (Pixel 곱셈 연산) 배수값 = Value / 4096
gmode | ENGINEER | Integer | data0 : 0 ~ 255 data1 : 0 ~ 255 | Read : gmode frame 개수 변경 : gmode (data0) with frame 유효시점 : gmode (data0) (data1) | Frame 개수 및 유효한 Frame 시작점 설정 data0 : Frame 개수 (0일 경우 별도의 Frame 개수제한 없음) data1 : 유효한 Frame 의 시작점
mac | SECRET | Integer | data0 : 0 ~ 0xFFFF data1 : 0 ~ 0xFFFFFFFF | Read : mac Write : mac (data0) (data1) | MAC Address 설정 MAC Address 가 aa : bb : cc : dd : ee : ff 라고 할 때 data0 : aabb data1 : ccddeeff
ip | SECRET | Integer | data0 : 0 ~ 0xFF data1 : 0 ~ 0xFF data2 : 0 ~ 0xFF data3 : 0 ~ 0xFF | Read : ip Write : ip (data0) (data1) (data2) (data3) | IP Address 설정 IP Address : (data0).(data1).(data2).(data3)
smask | SECRET | Integer | data0 : 0 ~ 0xFF data1 : 0 ~ 0xFF data2 : 0 ~ 0xFF data3 : 0 ~ 0xFF | Read : smask Write : smask (data0) (data1) (data2) (data3) | Subnet Mask 설정 Subnet Mask : (data0).(data1).(data2).(data3)
gate | SECRET | Integer | data0 : 0 ~ 0xFF data1 : 0 ~ 0xFF data2 : 0 ~ 0xFF data3 : 0 ~ 0xFF | Read : gate Write : gate (data0) (data1) (data2) (data3) | Default Gateway 설정 Subnet Mask : (data0).(data1).(data2).(data3)
ipmode | SECRET | Integer | 1 ~ 7 | Read 및 설명 : ipmode Write : ipmode (data) | Device Discovery 시 사용할 기능 설정 1 : Static IP 2 : DHCP 3 : Static IP - DHCP 4 : LLA 5 : Static IP - LLA 6 : DHCP - LLA 7 : Static IP - DHCP - LLA | 참조6
pmode | SECRET | Integer | 0 ~ 1 | Read : pmode Write : pmode (data) | Test Pattern 시 Sync 의 Source 를 설정 0 : TFT Control 관련 코드에서 발생하는 Sync 신호를 사용하여 Test Pattern 생성 1 : FPGA 내부 Counter 만을 이용하여 Sync 신호를 생성 후 Test Pattern 생성 (1을 사용하면 속도에 제한이 없다는 가정하에 모든 Size 및 Frame Rate 설정이 가능)
pdead | SECRET | Integer | 10 ~ 65535 | Read : pdead Write : pdead (data) | pmode 가 1일 때의 Line Time 중 Dead Time 설정 Dead Time = Value * (1/50) [us]
fstat | SECRET | - | - | fstat | FrameBuffer 의 상태 표시
finit | SECRET | - | - | finit | FrameBuffer 초기설정
fclr | SECRET | - | - | fclr | FrameBuffer 초기화
pdbg | SECRET | Integer | 1 ~ 7 | Write : pdbg (data) | PHY Debugging Mode 1 : C Unit Debugging 2 : T Unit PMA Debugging 3 : T Unit PCS Debugging 4 : T Unit Advanced PCS Debugging 5 : T Unit PCS2 Debugging 6 : T Unit Auto negotiation Debugging 7 : H Unit RXAUI Debugging | 참조7
prev | SECRET | - | - | prev | PHY Control 관련 API 및 Firmware Version 표시
grab | SECRET | Integer | 0 ~ 1 | Read : grab Write : grab (data) | TFT 동작 On / Off UI 의 Grab 에 따라 TFT grab 이 같이 동작함.
hroic | SECRET | - | - | hroic | ADAS1258 의 Configuration 관련 기능 및 간략한 설명 표시
tstat | SECRET | - | - | tstat | 현재 TFT Control 관련 Setting 을 간략하게 출력
tseq | SECRET | Integer | 0 ~ 3 | Read : tseq Write : tseq (data) | CDS 와 OE 간의 관계 설정 0 : CDS1 이 끝나고 OE 가 끝나면 CDS2 수행 1 : CDS1 이 끝나고 OE 와 CDS2 가 동시 시작됨. CDS2 가 끝나기 전 OE 종료 2 : CDS1 이 끝나고 OE 와 CDS2 가 동시 시작됨. OE 가 끝나기 전 CDS2 종료 3 : CDS1 가 끝나면 CDS2 가 수행됨. OE 는 항상 동작하며 CDS1 과 CDS2 사이에 Gate Channel 이 Shift 됨 | 참조8
intrst | SECRET | Float | 0 ~ 1000 | Read : intrst Write : intrst (data) | Access ROIC INTRST Time [단위 : us] - CDS2 가 On 되어있는 시간만 제어됨 | 참조9
cds | SECRET | Float | 0 ~ 1000 | Read : cds Write : cds (data) | Access ROIC CDS Time [단위 : us] - tseq 0 기준이며, 다른 설정에서는 해당 값을 보장할 수 없음 - CDS = CDS1 = CDS2
fa | SECRET | Float | 0 ~ 1000 | Read : fa Write : fa (data) | Access ROIC FA Time [단위 : us] - FA 이 CDS 시간을 초과할 경우 문제 발생
dead | SECRET | Float | 0 ~ 1000 | Read : dead Write : dead (data) | Access ROIC DEAD Time [단위 : us] - ROIC AFE 중 아무것도 하지 않는 구간의 시간 설정
mute | SECRET | Float | 0 ~ 1000 | Read : mute Write : mute (data) | Access ROIC MUTE Time [단위 : us] - ROIC Burst 중 아무것도 하지 않는 구간의 시간 설정 (최소시간 준수 필수)
oe | SECRET | Float | 0 ~ 1000 | Read : oe Write : oe (data) | Access GATE OE Time [단위 : us] - tseq 0 기준이며, 다른 설정에서는 해당 값을 보장할 수 없음
xon | SECRET | Float | 0 ~ 1000 | Read : xon Write : xon (data) | Access GATE XON Time [단위 : us] - Total Reset 시 적용됨.
flk | SECRET | Float | 0 ~ 1000 | Read : flk Write : flk (data) | Access GATE FLK Time (VGH Disable) [단위 : us] - Total Reset 시 적용됨
xonflk | SECRET | Float | 0 ~ 1000 | Read : xonflk Write : xonflk (data) | Access GATE XON FLK Overlap Time [단위 : us] - Total Reset 시 적용됨 - XON 시간 혹은 FLK 시간을 초과할 경우 문제 발생
crmode | SECRET | Integer | 0 ~ 1 | Read : crmode Write : crmode (data) | TFT 가 대기상태일 때 수행되는 Reset 설정 0 : Total Reset 1 : Serial Reset
srmode | SECRET | Integer | 0 ~ 1 | Read : srmode Write : srmode (data) | TFT 가 동작하기 직전 수행되는 Reset 설정 Rolling Shutter 에서는 사용하지 않으며 Global Shutter 에서만 사용됨 (Default) 0 : Total Reset 1 : Serial Reset
rcycle | SECRET | Integer | 0 ~ 1000 | Read : rcycle Write : rcycle (data) | Cycle Reset 이 Total Reset 일 경우 주기 설정 [단위 : ms]
roicval | SECRET | - | - | roicval | ROIC Configuration Setting 후 SPI 신호로 직접 입력되는 값 출력
timg | SECRET | Integer | 0 ~ 4 | 저장될 DDR3 Area 정보 : timg DDR3 Area 설정 : timg (data) | Flash Memory 에 저장된 Image 를 DDR3 로 전송
tfrate | SECRET | Integer | data0 : 0 ~ 100 data1 : 1 ~ 99 | Read : tfrate 주파수 설정 : tfrate (data0) with 듀티비 : tfrate (data0) (data1) | ExtTrigger Input 신호를 임의로 FPGA 내부에서 생성할 때 주파수 및 듀티비 설정 data0 : 주파수 data1 : 듀티비
mclk | secret | integer | data0 : 100~200 data1 : 1200~2400 | write : mclk (mclk) (dclk) | TI AFE2256의 clk을 변경하기 위한 명령어 AFE의 clk 사양이 mclk 10MHz~20MHz
wtp | secret | Integer | data0 : mclk 100~200 data1 : STR 256/512../2048 data2 : trst 1500~ data3 : shr data4 : shs data5 : gate oe | wtp (mclk Mhz*10) (str) (trst us*1000) (shr us*1000) (shs us*1000) (oe us*1000) | TI AFE2256 ROIC의 mclk와 cds를 셋팅하는 명령. Mclk 조건: 10~20Mhz ( 100/110/..190/200 ), 특정값만 가능 STR 조건: 현 256 만가능( 256/512/1024/2048 ) Trst: reset time us*1000 shr: reset data us*1000 shs: signal data us*1000 oe: gate us*1000 AFE2256 p70 Programming the TG 참조 Ex) wtp 200 256 1000 2000 8000 20000
rclk | secret |  |  | read : rclk | TI AFE2256의mclk, dclk, roicdclk의 실제 카운팅값을 읽음
rtp | secret |  |  | read : rtp | TI AFE2256의 레지스터를 읽어서 CDS를 그래프로 그림
gtp | secret |  |  | read : gtp | FPGA의 CDS 레지스터를 읽어서 gate 포지션을 그래프로 그림
atp | secret |  |  | read : atp | TI AFE2256과 FPGA의 CDS를 읽어서 그래프로 그림
diag | secret | integer | 1 |  | FPGA, FW의 상태들을 읽어서 표시
rsm | secret | integer | data0: 0-2 data1: 1-.. | rsm (0-1), (time) | tft_ct기 state machine의 상태를 시간동안 저장해서 출력함 | ex) rsm 0 10000
d2m | secret | integer | 0, 1 | d2m 1, d2m 0 | d2 mode를 활성화, 비활성화. 동작은 외부트리거가 입력되야함
edge | secret | integer | data0: 0-31 data1: 0-31 | edge (edge 0-31) (offset 0-31) | sobel filter의 edge와 offset값을 조정가능 | ex) edge 30 10
dnr | secret | integer | data0: don’t care data1: 0-31 | dnr (edge 0-31) (offset 0-31) | 입력인자는 두개인데 offset만 사용함, edge는 31로 고정 | ex) dnr X 15
acc | secret | integer | 0-31 | acc (0-15) | 누적영상 1=2장, 2=4장, 3=8장.. , 커맨드 들어올때마다 누적리셋 | ex) acc 3
eao | secret | integer | 0, 1

## 참조
참조1 | Xilinx SDK - command.c | AD71205 Datasheet
참조2
참조3 | Vivado Block Design - Address Editor
참조4 | 88X3310 Datasheet
참조5
참조6 | GigEVision Standard 2.0 Datasheet, IP Mode 를 7로 설정했을 경우
참조7 | 88X3310 Datasheet 중 아래의 Register 처럼 분류되어 Check
참조8
참조9 | ADAS1258 Datasheet
ROIC & Gate 동작 구조 [Simulation Spec -> Gate 개수 = 8, Gate Ch = 1, Gate Dummy = Total 4]
1 Line 동작에 대해서 확대
DCLK 1 Burst 에 대해 확대
areg
reg
dreg
wddr 1
wddr 2
wddr 3
wddr 4
wddr 5
gcal
Output
ucal
Offset 변화
아래의 Register 를 제어하여 ACLK에 따른 AFE 제어 가능 0xE 혹은 0xF 를 입력하면 ACLK 에 관계없이 스위치를 On / Off 할 수 있음